48 - Desenho Técnico - Formatos de papel
Na postagem anterior tratamos dos diversos tamanhos de papel. Neste post vamos tratar apenas dos formatos mais usuais na Engenharia e Arquitetura. Os formatos mais usuais são o "A0", "A1", "A2" e raramente o "A3" e o "A4".

No final do desenho os papéis devem ser dobrados até o formato "A4". Existem algumas recomendações, sempre normatizadas pela ABNT (NBR 13142), que devem ser obedecidas. Dentre elas tem-se:

· As cópias de desenho maiores que "A4" devem ser dobradas;

· Após dobradas as folhas devem ter as dimensões do "A4" e uma legenda, identificando o desenho, deve constar no canto inferior direito;

· O dobramento deve ser feito a partir do lado direito, em dobras verticais, de acordo com medidas das normas;
· Depois dos dobramentos verticais o desenho deve ser dobrado horizontalmente, de acordo com medidas das normas;

· Os desenhos nos formatos "A0", "A1" e "A2" devem ter o canto superior esquerdo dobrado para trás.

Formato "A0"
[image: image1.jpg]1189

247

297

297

210

239

185

185

185





Formato "A1"

[image: image2.jpg]844





Formato "A2"

[image: image3.jpg]594 -

105

123

297

420





Formato "A3"

[image: image4.jpg][Coaenas ] ]

297

185





Formato estendido
Na maioria dos grandes projetos os formatos A0 e A1 são os mais utilizados. Quando o desenho é muito longo pode-se usar um formato estendido. Antes de estender os formatos devemos estudar o uso de escalas e compatibilidade com os dispositivos de impressão (plotters) .
Por mais que possamos criar folhas especiais, de acordo com as necessidades, é preciso lembrar que a plotter que vai processar o desenho pode oferecer algumas limitações, sendo a principal o tamanho do rolo de papel.
Por exemplo, em uma folha A1, o menor tamanho das marcações de dobra da folha é 130mm que multiplicado por 2 temos 260mm, tamanho recomendado para o aumento da folha. Assim, uma folha A1, que mede 841 x 594 mm, na versão estendida uma vez será 1101 x 594mm. Podemos fazer várias extensões.
[image: image5.png]s wor
&“.[ A1PADRAO % ] A1ESPECIAL

/ g
/ g

207

4

At
8

[ ]|
[ z0 Lo lmo] e | s oo o ws | ws |





Escalas

Para uma boa adaptação do desenho ao tamanho do papel devemos utilizar escalas de ampliação ou de redução. As escalas recomendadas são:

[image: image6.jpg]ESCALAS RECOMENDADAS

CATEGORIA
20:1 50:1 10:1
Escalas de
ampliacdo 251 )
Escala 121
Natural .
142 118 1:10
1:20 1:5 1:100
Escala de
reducéo 1:200 1:500 1:1000
1:2000 1:5000 1:10 000





É importante notar que apenas são indicadas escalas múltiplas de 2 ou 5. A razão para essas escolhas é muito simples. Se na hora de usarmos o desenho só tivermos uma escala graduada em centímetros a adaptação das leituras será muito fácil:

1. Nas escalas que utilizam o "2" basta ler na escala disponível (cm) e multiplicar por "2". Exemplo: 5 cm = 10 unidades no desenho;
2. Nas escalas que utilizam o "5" basta ler na escala disponível (cm) e multiplicar por "5". Exemplo: 5 cm = 25 unidades no desenho.

Multiplicações por "2" e "5" são muito fáceis de serem efetuadas mentalmente.

[image: image7.jpg]



Existem réguas triangulares com 6 escalas: 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125
Escalas como 1:30 e 1:40 também são disponíveis mas não são práticas.

PAGE  
4

